Zał. Nr 8 – szczegółowy opis zamówienia

#### Parametry określające wielkość obiektu:

        - Czerwonka-Czerwonka Folwark-Skarżyn-Sulki-Wierzbno,

- rurociąg PEHD do 225mm o długości ok. 6700m z niezbędnym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających, hydrantów ppoż, węzłów połączeniowych itp.,

Planowana lokalizacja rurociągów – w miarę możliwości w obrębie ciągów komunikacyjnych stanowiących pasy dróg gminnych i powiatowych oraz na gruntach prywatnych.

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.

- przewiert lub przecisk rurą osłonową PE RC – ok. 75m.

        - Sulki-Koszewnica-Wąsosze,

- rurociąg PEHD do 160mm o długości ok. 4430m(3715+715) z niezbędnym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających, hydrantów ppoż, węzłów połączeniowych itp.,

Planowana lokalizacja rurociągów – w miarę możliwości w obrębie ciągów komunikacyjnych stanowiących pasy dróg gminnych oraz na gruntach prywatnych.

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.

- przewiert lub przecisk rurą osłonową PE RC – ok. 40m.

        - Skarżyn-Józefy-Natolin

- rurociąg PEHD do 160mm o długości ok. 4345m(3240+250+715+140)  z niezbędnym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających, hydrantów ppoż, węzłów połączeniowych itp.,

Planowana lokalizacja rurociągów – w miarę możliwości w obrębie ciągów komunikacyjnych stanowiących pasy dróg gminnych oraz na gruntach prywatnych.

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.

- przewiert lub przecisk rurą osłonową PE RC – ok. 45m.

Ze względu na dużą różnice terenu należy wykonać obliczenia hydrauliczne i sprawdzić konieczność zastosowania przepompowni podnoszącej ciśnienie dla ppoż.

        - Wierzbno-Soboń-Wyczółki

- rurociąg PEHD do 160mm o długości ok. 3630m z niezbędnym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających, hydrantów ppoż, węzłów połączeniowych itp.,

Planowana lokalizacja rurociągów – w miarę możliwości w obrębie ciągów komunikacyjnych stanowiących pasy dróg gminnych oraz na gruntach prywatnych.

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.

- przewiert lub przecisk rurą osłonową PE RC – ok. 35m.

        - hydranty nadziemne wraz z pełnymi węzłami hydrantowymi z trójnikiem i zasuwą

– min. 44 szt.

        - Węzeł wodociągowy - trójnik kołnierzowy z kompletem zasuw - ok. 5 szt,

        - Węzeł wodociągowy - trójnik kołnierzowy z zasuwą na odgałęzieniu – ok. 3 szt.

        - Odgałęzienia do granicy nieruchomości – nawiertka z zasuwą – ok .195szt.

- odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości o średnicy min. DN40 – ok. 1000 m,

- odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości – przewiert lub przecisk rurą osłonową PE RC – ok. 650 m

        - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej DN150 na PEHDø225mm ok. 650m(500+150)